苏州市吴江区黎里镇新鹤村村民委员会关于新鹤村出租房消防专项整治设备采购的中标公告

- 主要标的信息

| 货物类 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数 量 | 单价 |
| 1 | 3公斤干粉灭火器 | 江山民安、 MFZ/ABC3A | 只 | 1900 | 68 |
| 2 | 灭火器挂件 | / | 个 | 1900 | 10 |
| 3 | 逃生窗 | 荣鑫12Cr14Mn11Ni1N(RX202A)25*25*0.6 | 个 | 3000 | 65 |
| 4 | 逃生软梯 | / | 套 | 70 | 160 |
| 5 | 应急照明、疏散指示灯 | 天泰消防TT-ZFZD-E2W-DY265型、TT-BLZD-2LREI1W-H1型 | 套 | 60 | 150 |
| 6 | 烟雾报警器 | 科达光电KD-119 | 只 | 2050 | 40 |
| 7 | 自救呼吸器 | 圣盾TZL30A | 只 | 3000 | 65 |
| 8 | 电筒 | / | 只 | 1968 | 4 |
| 9 | 口哨 | / | 个 | 1968 | 1 |
| 10 | 责任牌 | / | 块 | 434 | 30 |
| 11 | 安全出口、逃生出口标贴 | / | 张 | 100 | 5 |
| 12 | 器材使用说明牌 | / | 块 | 868 | 7 |
| 13 | 电表箱（含配套材料） | 正泰PZ30-15 IP30 | 套 | 650 | 209 |