## 2月
2021年3月苏州市吴江区饮用水源地监测结果
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-03-01 | 7.87 | 10.98 | 3.5 | 14 | 1.8 | 0.08 | 0.05 | 0.00154 | 0.00067L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-03-01 | 7.88 | 10.54 | 3.8 | 14 | 1.6 | 0.08 | 0.05 | 0.00112 | 0.00067L
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-03-01 | 0.408 | 0.0004L | 0.0003 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-03-01 | 0.406 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-03-01 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 52.9 | 43 | 0.374 | 0.03L | 0.01L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-03-01 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 52 | 41.8 | 0.26 | 0.03L | 0.01L
注：pH无量纲，其余项目为mg/L。未检出项目按检出限加L表示。