## 7月
2021年7月苏州市吴江区饮用水源地监测结果
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-07-01 | 8.4 | 7.2 | 3.5 | 1.4 | 0.03 | 0.02 | 0.00184 | 0.00407 | 0.33
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-07-01 | 8.4 | 7 | 3.6 | 1.8 | 0.01 | 0.02 | 0.00142 | 0.00163 | 0.36
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-07-01 | 0.0004L | 0.0008 | 0.00004L | 0.00005L | 0.003L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L | 0.01L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-07-01 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.003L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L | 0.01L
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-07-01 | 0.02L | 0.02 | 28.3 | 21.9 | 1.45 | 0.002L | 0.002L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-07-01 | 0.02L | 0.01L | 30.2 | 25.7 | 1.37 | 0.002L | 0.002L
注：pH无量纲，其余项目为mg/L。未检出项目按检出限加L表示。