## 9月
2021年9月苏州市吴江区饮用水源地监测结果
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-09-01 | 8.9 | 9 | 2.8 | 3.1 | 0.01 | 0.01L | 0.00094 | 0.00067L | 0.28
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-09-01 | 8.7 | 9.8 | 2.3 | 2.5 | 0.01 | 0.01L | 0.00071 | 0.00067L | 0.36
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-09-01 | 0.0004L | 0.0028 | 0.00004L | 0.00005L | 0.003L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L | 0.01L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-09-01 | 0.0004L | 0.0023 | 0.00004L | 0.00005L | 0.003L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L | 0.01
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-09-01 | 0.02L | 0.01L | 23.8 | 15.4 | 0.66 | 0.03 | 0.002L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-09-01 | 0.02L | 0.01L | 31 | 25.6 | 0.19 | 0.025 | 0.002L
注：pH无量纲，其余项目为mg/L。未检出项目按检出限加L表示。