## 12月
2021年12月苏州市吴江区饮用水源地监测结果
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-12-10 | 8.1 | 10.9 | 2.8 | 10 | 1.3 | 0.08 | 0.05 | 0.00157 | 0.00072
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-12-10 | 8.1 | 10.7 | 2.3 | 9.7 | 1.2 | 0.1 | 0.05 | 0.00128 | 0.00067L
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-12-10 | 0.4 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.003L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-12-10 | 0.42 | 0.0004L | 0.0005 | 0.00004L | 0.00005L | 0.003L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2021-12-10 | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 56.2 | 44.2 | 0.28 | 0.002 | 0.002L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2021-12-10 | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 57.1 | 44.1 | 0.35 | 0.023 | 0.002L
注：pH无量纲，其余项目为mg/L。未检出项目按检出限加L表示。