## 1月
2022年1月苏州市吴江区饮用水源地监测结果
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2022-01-07 | 7.9 | 11.5 | 2.9 | 10 | 1.1 | 0.07 | 0.03 | 0.00092 | 0.00067L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2022-01-07 | 8 | 11.8 | 2.9 | 7.7 | 0.7 | 0.06 | 0.04 | 0.00091 | 0.00067L
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2022-01-07 | 0.44 | 0.0004L | 0.0007 | 0.00004L | 0.00005L | 0.003L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2022-01-07 | 0.45 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00004L | 0.00005L | 0.003L | 0.00009L | 0.001L | 0.001L
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2022-01-07 | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 77.5 | 60.5 | 0.29 | 0.013 | 0.002L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2022-01-07 | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 74.4 | 57.8 | 0.29 | 0.027 | 0.002L
注：pH无量纲，其余项目为mg/L。未检出项目按检出限加L表示。