关于加强建设工程临时排水许可管理工作
的通知

[bookmark: _GoBack]局有关单位，各有关建设单位，施工单位，监理单位：
为规范建设工程施工临时排水许可相关工作，遏制建设工程非法排水行为，提高我区建设工程临时排水工程安全文明施工的水平，确保临时排水许可证发放工作的有序开展，根据《苏州市城市排水管理条例》、《关于进一步加强城乡排水许可管理的意见》（苏市水务〔2012〕77号）及《建设工程监理规范》（GB50319-2000）要求，现将有关要求通知如下：
一、建设单位在本区行政区域内新建、扩建和改建建设工程开工前，应向住建部门申请领取《临时排水许可证（施工）》，监理单位在受理施工单位申请工程开工报审表时，应当将建设单位取得《临时排水许可证（施工）》作为具备开工必备条件，如未取得，项目总监理工程师不得签发同意开工报告。
二、建设工程施工临时排水设施的建设必须符合相关规定和标准，尤其是各类施工作业临时排水中有沉淀物，足以造成排水设施堵塞或者损坏的，排水单位和个人需要修建预沉设施，且排水经预沉设施处理后符合相关强制性标准。
三、建设工程施工用临时排水许可证发放由住建局行政服务科负责，前期踏勘工作由排水处负责。局相关部门要加强对施工用临时排水设施的日常规范运行监督工作。
四、排水处应当加强对在建工地的巡查，督促建设单位及时办理施工临时排水相关手续，完善施工临时排水设施，规范排水行为，建设项目如不办理施工临时排水许可证，将不予办理向公共排水设施排放污水的相关审批手续；局相关部门在日常巡查工地施工时，应加强对建设临时排水工程使用情况进行检查，将建设工程临时排水许可证作为一项重要内容进行检查，发现建设单位未取得临时排水许可证而自开工建设的项目一律不得参评文明工地，对已办理临时排水许可证但不按规定规范排水的项目在安全文明施工计费项目中环境保护一栏不得分，并按照有关规定对施工单位、监理单位及个人予以处罚。
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