## 6月
2026年6月苏州市吴江区饮用水源地监测结果
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2026-06-02 | 7.9 | 7.69 | 2.5 | 9 | 2.2 | 0.14 | 0.04 | 0.00224 | 0.009L | 0.42 | 0.0004L | 0.0008
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2026-06-02 | 7.9 | 7.84 | 2.4 | 13 | 3.2 | 0.1 | 0.04 | 0.00217 | 0.016 | 0.44 | 0.0004L | 0.0007
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2026-06-02 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00026 | 0.001L | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.01L | 46 | 46 | 0.66
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2026-06-02 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0003 | 0.001L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 48 | 46 | 0.44
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2026-06-02 | 0.28 | 0.03 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2026-06-02 | 0.13 | 0.04 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1、2二氯苯 | 1、4二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2026-06-02 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00018L | 0.000313L | 0.000048L | 0.000025L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2026-06-02 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00011L | 0.00004L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00018L | 0.000313L | 0.000048L | 0.000025L
序号 | 城市名称 | 城市代码 | 水源地名称 | 水厂名称 | 采样时间 | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊
1 | 苏州 | 吴江区 | 庙港 | 一水厂 | 2026-06-02 | 0.00008L | 0.0000004L | 0.0017 | 0.00014 | 0.00004L | 0.01L | 0.0014 | 0.00006L | 0.0563 | 0.00151 | 0.00002L
2 | 苏州 | 吴江区 | 亭子港 | 二水厂 | 2026-06-02 | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00198 | 0.00014 | 5.3e-05 | 0.01L | 0.0012 | 0.00006L | 0.0548 | 0.00164 | 0.00002L
注：pH无量纲，其余项目为mg/L。未检出项目按检出限加L表示。