- 附件

鉴定种类; 全面. 专门. 水闸安全鉴定报告书 水闸名称： 鉴定审定部门： 鉴定时间： 年 月 日

填 表 说 明

1．水闸名称：水闸名称及类型（如节制闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸等）。

2．水闸规模：按过闸流量划分。

3．工作概况：水闸安全鉴定的主要工作、过程及其成果。

4．工程概况：水闸建设及完工时间、功能、规模；后续改扩建、加固、大修等情况；现状功能、过闸流量、规模、防洪（潮）标准及特征水位，主要建筑物组成及其主要参数，地基情况及处理措施；上一次水闸安全鉴定结论、意见建议落实情况（包括加固、改造、大修及其验收等）；运行期间遭遇洪水、风暴潮、地震和重大工程事故造成的工程损坏情况及处理措施；工程效益等。

5．现场安全检查与安全检测：现场安全检查和安全检测的主要结果，严重的运行异常表现和检测发现的异常工程质量，反映工程存在的主要安全问题。

6．安全监测资料分析：安全监测系统完备性及监测资料可靠性分析结果，安全监测资料分析结果，及其反映的工程安全性态初步评估情况。

7．现状工程质量评价：工程建设质量及隐患处置情况，运行中暴露出的质量问题及处置情况；工程存在的质量缺陷成因及对水闸安全运行的影响。

8．运行管理评价：水闸运行管理能力、控制运用、维修养护等情况。

9．防洪能力评价：批复的水闸等别、级别、洪（潮）水标准，与标准和规划等的比较；闸顶高程和过流能力的复核成果。

10．渗流安全评价：运行中发现的渗流安全问题及处理效果，本次现场安全检查、安全检测、安全监测资料分析中发现的渗流安全问题；基底渗流稳定、侧向渗流稳定的复核成果。

11．结构安全评价：运行中发现的结构安全问题及处理效果，本次现场安全检查、安全检测、安全监测资料分析中发现的结构安全问题；结构安全复核成果。

12．抗震安全评价：水闸抗震设计烈度，与标准比较；运行中经受的地震情况及处理效果；抗震安全和抗震措施的复核成果。

13．金属结构安全评价：运行中发现的金属结构安全主要问题及其处理效果；本次现场检查、安全检测中发现的主要安全问题；闸门、启闭机等复核成果。

14．电气设备安全评价：运行中发现的电气设备安全主要问题及其处理效果；本次现场检查、安全检测中发现的主要安全问题；电气设备复核成果。

15．工程存在的主要问题：根据现场安全检查、安全检测、安全监测资料分析及安全评价结果，归纳水闸工程存在的主要安全问题。

16．水闸安全类别评定：对照本办法的水闸安全类别划分原则及《水闸安全评价导则》的水闸安全分类标准，评定水闸安全类别。

17．对水闸运行管理的意见和建议：对工程存在的主要问题，逐一提出意见或建议；鉴定结论为二/三类闸的，应提出水闸控制运用等的明确意见。

18．报告书中栏目填不下时，可适当调整或扩大。

| 水闸名称 |  |  | 注册登记号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  |  | 所在地点 |  |
| 水闸规模 |  |  | 过闸流量 |  |
| 设计地震烈度 |  |  | 上次鉴定时间 |  |
| 水闸主管部门 |  |  | 水闸管理单位 |  |
| 安全评价单位 |  |  |  |  |
| 安全检测单位 |  |  |  |  |
| 鉴定组织单位 |  |  |  |  |
| 鉴定审定部门 |  |  |  |  |
| 工作概况： |  |  |  |  |
| 工程概况： |  |  |  |  |
| 现 场 安 全 检 查 与 安 全 检 测 |  |  |  |  |  |
| 安 全 监 测 资 料 分 析 |  |  |  |  |  |
| 水 闸 安 全 分 析 评 价 | 现状工程 质量评价 |  |  |  |  |
|  | 运行管理 评价 |  |  |  |  |
|  | 防洪能力 评价 |  |  |  |  |
|  | 渗流安全 评价 |  |  |  |  |
|  | 结构安全 评价 |  |  |  |  |
|  | 抗震安全 评价 |  |  |  |  |
|  | 金属结构 安全评价 |  |  |  |  |
|  | 电气设备 安全评价 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 工程存在的主要问题： |  |  |  |  |  |
| 水闸安全类别评定： |  |  |  |  |  |
| 对水闸运行管理的意见和建议： |  |  |  |  |  |
| 水闸安全鉴定结论： 专家组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

水闸安全鉴定专家组成员表

年   月   日

| 姓名 | 专家组职务 | 工作单位 | 职称/职务 | 专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

鉴定组织单位意见： 负责人（签名）： 单位（公章）： 年 月 日

鉴定审定部门意见： 负责人（签名）： 单位（公章）： 年 月 日